## System
Ventilation system name | Heating system name | Cooling system name
Ventilation1

## BuildingSpace
id | name | airVolume | ventilationSystem
Space30 | Ø22-508-1 | 400 | Ventilation1
Space56 | Ø22-511-2 | 444.8 | Ventilation1

## Damper
id | subSystemOf | isContainedIn | hasProperty | operationMode | nominalAirFlowRate
Supply damper 1 | Ventilation1 | Space30 | openingPosition | supply | 0.83333
Exhaust damper 1 | Ventilation1 | Space30 | openingPosition | exhaust | 0.83333
Supply damper 2 | Ventilation1 | Space56 | openingPosition | supply | 1.3333
Exhaust damper 2 | Ventilation1 | Space56 | openingPosition | exhaust | 1.3333

## Fan
id | subSystemOf | operationMode | nominalAirFlowRate | nominalPowerRate | c1 | c2 | c3 | c4 | c5
Supplyfan1 | Ventilation1 | supply | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 0.96991 | -2.7589 | 5.5798 | -2.7908
Exhaustfan1 | Ventilation1 | exhaust | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 1.7212 | -6.0459 | 10.7043 | -5.3795

## Controller
id | subSystemOf | isContainedIn | controlsElementType
CO2 controller 1 | Ventilation1 | Space30 | damper
CO2 controller 2 | Ventilation1 | Space56 | damper

## Sensor
id | measuresProperty | isContainedIn
CO2 sensor 1 | CO2 | Space30
CO2 sensor 2 | CO2 | Space56

## Controller_options (hidden)
T
C