## System
Ventilation system name | Heating system name | Cooling system name
Ventilation1
Ventilation2
Ventilation3
Ventilation4

## BuildingSpace
id | name | airVolume | ventilationSystem | SpaceType | Area
Space1 | Ø20-512c-0 | 102.4 | Ventilation4 | Toilet area | 32
Space2 | Ø20-511-0 | 313.6 | Ventilation4 | Teaching | 98
Space3 | Ø20-510a-0 | 256 | Ventilation4 | Teaching | 80
Space4 | Ø20-508a-0 | 518.4 | Ventilation4 | Study zone | 162
Space5 | Ø20-507d-0 | 41.6 | Ventilation4 | Copy room | 13
Space6 | Ø20-507a-0 | 28.8 | Ventilation4 | Toilet area | 9
Space7 | Ø21-511-0 | 364.8 | Ventilation4 | Hallway | 114
Space8 | Ø22-508-0 | 518.4 | Ventilation3 | Study zone | 162
Space9 | Ø22-510-0 | 256 | Ventilation3 | Teaching | 80
Space10 | Ø22-511-0 | 256 | Ventilation3 | Teaching | 80
Space11 | Ø22-512a-0 | 182.4 | Ventilation3 | Teaching | 57
Space12 | Ø21-600b-0 | 380.8 | Ventilation3 | Atrium (hallway center) | 119
Space13 | Ø22-601b-0 | 444.8 | Ventilation1 | Teaching | 139
Space14 | Ø22-603-0 | 256 | Ventilation1 | Teaching | 80
Space15 | Ø22-604-0 | 518.4 | Ventilation1 | Study zone | 162
Space16 | Ø22-606c-0 | 41.6 | Ventilation1 | Copy room | 13
Space17 | Ø21-606a-0 | 28.8 | Ventilation1 | Toilet area | 9
Space18 | Ø20-604-0 | 518.4 | Ventilation2 | Study zone | 162
Space19 | Ø20-603-0 | 345.6 | Ventilation2 | Teaching | 108
Space20 | Ø20-601b-0 | 355.2 | Ventilation2 | Teaching | 111
Space21 | Ø21-602-0 | 361.6 | Ventilation2 | Hallway | 113
Space22 | Ø20-512c-1 | 102.4 | Ventilation4 | Toilet area | 32
Space23 | Ø20-511-1 | 310.4 | Ventilation4 | Teaching | 97
Space24 | Ø20-510-1 | 256 | Ventilation4 | Teaching | 80
Space25 | Ø20-508a-1 | 400 | Ventilation4 | Study zone | 125
Space26 | Ø20-507d-1 | 41.6 | Ventilation4 | Copy room | 13
Space27 | Ø20-507c-1 | 28.8 | Ventilation4 | Toilet area | 9
Space28 | Ø21-511b-1 | 601.6 | Ventilation4 | Hallway | 188
Space29 | Ø21-511b-1 | 121.6 | Ventilation3 | Meeting place | 38
Space30 | Ø22-508-1 | 400 | Ventilation3 | Study zone | 125
Space31 | Ø22-510-1 | 256 | Ventilation3 | Teaching | 80
Space32 | Ø22-511-1 | 444.8 | Ventilation3 | Auditorium | 139
Space33 | Ø22-601b-1 | 444.8 | Ventilation1 | Auditorium | 139
Space34 | Ø22-603-1 | 256 | Ventilation1 | Teaching | 80
Space35 | Ø22-604-1 | 400 | Ventilation1 | Study zone | 125
Space36 | Ø22-606c | 41.6 | Ventilation1 | Copy room | 13
Space37 | Ø21-606a-1 | 28.8 | Ventilation1 | Toilet area | 9
Space38 | Ø21-606-1 | 118.4 | Ventilation2 | Meeting place | 37
Space39 | Ø20-604b-1 | 400 | Ventilation2 | Study zone | 125
Space40 | Ø20-603-1 | 345.6 | Ventilation2 | Teaching | 108
Space41 | Ø20-601b-1 | 355.2 | Ventilation2 | Teaching | 111
Space42 | Ø21-602-1 | 598.4 | Ventilation2 | Hallway | 187
Space43 | Ø20-512c-2 | 102.4 | Ventilation4 | Toilet area | 32
Space44 | Ø20-511-2 | 313.6 | Ventilation4 | Teaching | 98
Space45 | Ø20-510b-2 | 169.6 | Ventilation4 | PHD. Work space | 53
Space46 | Ø20-510a-2 | 243.2 | Ventilation4 | Office area | 76
Space47 | Ø20-508-2 | 153.6 | Ventilation4 | Hallway | 48
Space48 | Ø20-507d-2 | 41.6 | Ventilation4 | Tea kitchen | 13
Space49 | Ø20-507a-2 | 28.8 | Ventilation4 | Toilet area | 9
Space50 | Ø20-509d-2 | 140.8 | Ventilation4 | Office area | 44
Space51 | Ø20-510c-2 | 35.2 | Ventilation4 | Storage room | 11
Space52 | Ø21-511-2 | 361.6 | Ventilation4 | Hallway | 113
Space53 | Ø21-507-2 | 115.2 | Ventilation3 | Meeting place | 36
Space54 | Ø22-510a-2 | 243.2 | Ventilation3 | Office area | 76
Space55 | Ø22-510b-2 | 169.6 | Ventilation3 | PHD. Work space | 53
Space56 | Ø22-511-2 | 444.8 | Ventilation3 | Teaching | 139
Space57 | Ø22-510c-2 | 35.2 | Ventilation3 | Copy room | 11
Space58 | Ø22-509b-2 | 140.8 | Ventilation3 | Office area | 44
Space59 | Ø22-601b-2 | 444.8 | Ventilation1 | Teaching | 139
Space60 | Ø22-603b-2 | 169.6 | Ventilation1 | PHD. Work space | 53
Space61 | Ø22-603a-2 | 243.2 | Ventilation1 | Office area | 76
Space62 | Ø22-606c-2 | 41.6 | Ventilation1 | Tea kitchen | 13
Space63 | Ø21-606a-2 | 28.8 | Ventilation1 | Toilet area | 9
Space64 | Ø22-605-2 | 153.6 | Ventilation1 | Hallway | 48
Space65 | Ø22-604a-2 | 140.8 | Ventilation1 | Office area | 44
Space66 | Ø22-603c-2 | 35.2 | Ventilation1 | Storage room | 11
Space67 | Ø21-606-2 | 115.2 | Ventilation2 | Meeting place | 36
Space68 | Ø20-603a-2 | 243.2 | Ventilation2 | Office area | 76
Space69 | Ø20-603c-2 | 169.6 | Ventilation2 | PHD. Work space | 53
Space70 | Ø20-603c-2 | 444.8 | Ventilation2 | Teaching | 139
Space71 | Ø21-602-2 | 361.6 | Ventilation2 | Hallway | 113
Space72 | Ø20-603b-2 | 35.2 | Ventilation2 | Copy room | 11
Space73 | Ø20-604e-2 | 140.8 | Ventilation2 | Office area | 44

## Damper
id | subSystemOf | isContainedIn | operationMode | nominalAirFlowRate | maxFlowPerHour
SupplyDamper1 | Ventilation4 | Space1 | supply | 0.1 | 360
SupplyDamper2 | Ventilation4 | Space2 | supply | 0.97222 | 3500
SupplyDamper3 | Ventilation4 | Space3 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper4 | Ventilation4 | Space4 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper5 | Ventilation4 | Space5 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper6 | Ventilation4 | Space6 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper7 | Ventilation4 | Space7 | supply | 0.36111 | 1300
SupplyDamper8 | Ventilation3 | Space8 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper9 | Ventilation3 | Space9 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper10 | Ventilation3 | Space10 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper11 | Ventilation3 | Space11 | supply | 0.41667 | 1500
SupplyDamper12 | Ventilation3 | Space12 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper13 | Ventilation1 | Space13 | supply | 1.3333 | 4800
SupplyDamper14 | Ventilation1 | Space14 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper15 | Ventilation1 | Space15 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper16 | Ventilation1 | Space16 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper17 | Ventilation1 | Space17 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper18 | Ventilation2 | Space18 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper19 | Ventilation2 | Space19 | supply | 0.97222 | 3500
SupplyDamper20 | Ventilation2 | Space20 | supply | 0.97222 | 3500
SupplyDamper21 | Ventilation2 | Space21 | supply | 0.36111 | 1300
SupplyDamper22 | Ventilation4 | Space22 | supply | 0.1 | 360
SupplyDamper23 | Ventilation4 | Space23 | supply | 0.97222 | 3500
SupplyDamper24 | Ventilation4 | Space24 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper25 | Ventilation4 | Space25 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper26 | Ventilation4 | Space26 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper27 | Ventilation4 | Space27 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper28 | Ventilation4 | Space28 | supply | 0.58333 | 2100
SupplyDamper29 | Ventilation3 | Space29 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper30 | Ventilation3 | Space30 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper31 | Ventilation3 | Space31 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper32 | Ventilation3 | Space32 | supply | 1.75 | 6300
SupplyDamper33 | Ventilation1 | Space33 | supply | 1.75 | 6300
SupplyDamper34 | Ventilation1 | Space34 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper35 | Ventilation1 | Space35 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper36 | Ventilation1 | Space36 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper37 | Ventilation1 | Space37 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper38 | Ventilation2 | Space38 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper39 | Ventilation2 | Space39 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper40 | Ventilation2 | Space40 | supply | 0.80556 | 2900
SupplyDamper41 | Ventilation2 | Space41 | supply | 0.97222 | 3500
SupplyDamper42 | Ventilation2 | Space42 | supply | 0.58333 | 2100
SupplyDamper43 | Ventilation4 | Space43 | supply | 0.1 | 360
SupplyDamper44 | Ventilation4 | Space44 | supply | 0.97222 | 3500
SupplyDamper45 | Ventilation4 | Space45 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper46 | Ventilation4 | Space46 | supply | 0.38889 | 1400
SupplyDamper47 | Ventilation4 | Space47 | supply | 0.11111 | 400
SupplyDamper48 | Ventilation4 | Space48 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper49 | Ventilation4 | Space49 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper50 | Ventilation4 | Space50 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper51 | Ventilation4 | Space51 | supply | 0.069444 | 250
SupplyDamper52 | Ventilation4 | Space52 | supply | 0.36111 | 1300
SupplyDamper53 | Ventilation3 | Space53 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper54 | Ventilation3 | Space54 | supply | 0.38889 | 1400
SupplyDamper55 | Ventilation3 | Space55 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper56 | Ventilation3 | Space56 | supply | 1.3333 | 4800
SupplyDamper57 | Ventilation3 | Space57 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper58 | Ventilation3 | Space58 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper59 | Ventilation1 | Space59 | supply | 1.3333 | 4800
SupplyDamper60 | Ventilation1 | Space60 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper61 | Ventilation1 | Space61 | supply | 0.38889 | 1400
SupplyDamper62 | Ventilation1 | Space62 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper63 | Ventilation1 | Space63 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper64 | Ventilation1 | Space64 | supply | 0.11111 | 400
SupplyDamper65 | Ventilation1 | Space65 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper66 | Ventilation1 | Space66 | supply | 0.069444 | 250
SupplyDamper67 | Ventilation2 | Space67 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper68 | Ventilation2 | Space68 | supply | 0.38889 | 1400
SupplyDamper69 | Ventilation2 | Space69 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper70 | Ventilation2 | Space70 | supply | 1.3333 | 4800
SupplyDamper71 | Ventilation2 | Space71 | supply | 0.36111 | 1300
SupplyDamper72 | Ventilation2 | Space72 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper73 | Ventilation2 | Space73 | supply | 0.22222 | 800
ExhaustDamper1 | Ventilation4 | Space1 | exhaust | 0.13611 | 490
ExhaustDamper2 | Ventilation4 | Space2 | exhaust | 0.97222 | 3500
ExhaustDamper3 | Ventilation4 | Space3 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper4 | Ventilation4 | Space4 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper5 | Ventilation4 | Space5 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper6 | Ventilation4 | Space6 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper7 | Ventilation4 | Space7 | exhaust | 0.36111 | 1300
ExhaustDamper8 | Ventilation3 | Space8 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper9 | Ventilation3 | Space9 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper10 | Ventilation3 | Space10 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper11 | Ventilation3 | Space11 | exhaust | 0.41667 | 1500
ExhaustDamper12 | Ventilation3 | Space12 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper13 | Ventilation1 | Space13 | exhaust | 1.3333 | 4800
ExhaustDamper14 | Ventilation1 | Space14 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper15 | Ventilation1 | Space15 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper16 | Ventilation1 | Space16 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper17 | Ventilation1 | Space17 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper18 | Ventilation2 | Space18 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper19 | Ventilation2 | Space19 | exhaust | 0.97222 | 3500
ExhaustDamper20 | Ventilation2 | Space20 | exhaust | 0.97222 | 3500
ExhaustDamper21 | Ventilation2 | Space21 | exhaust | 0.36111 | 1300
ExhaustDamper22 | Ventilation4 | Space22 | exhaust | 0.13611 | 490
ExhaustDamper23 | Ventilation4 | Space23 | exhaust | 0.97222 | 3500
ExhaustDamper24 | Ventilation4 | Space24 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper25 | Ventilation4 | Space25 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper26 | Ventilation4 | Space26 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper27 | Ventilation4 | Space27 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper28 | Ventilation4 | Space28 | exhaust | 0.58333 | 2100
ExhaustDamper29 | Ventilation3 | Space29 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper30 | Ventilation3 | Space30 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper31 | Ventilation3 | Space31 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper32 | Ventilation3 | Space32 | exhaust | 1.75 | 6300
ExhaustDamper33 | Ventilation1 | Space33 | exhaust | 1.75 | 6300
ExhaustDamper34 | Ventilation1 | Space34 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper35 | Ventilation1 | Space35 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper36 | Ventilation1 | Space36 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper37 | Ventilation1 | Space37 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper38 | Ventilation2 | Space38 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper39 | Ventilation2 | Space39 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper40 | Ventilation2 | Space40 | exhaust | 0.80556 | 2900
ExhaustDamper41 | Ventilation2 | Space41 | exhaust | 0.97222 | 3500
ExhaustDamper42 | Ventilation2 | Space42 | exhaust | 0.58333 | 2100
ExhaustDamper43 | Ventilation4 | Space43 | exhaust | 0.13611 | 490
ExhaustDamper44 | Ventilation4 | Space44 | exhaust | 0.97222 | 3500
ExhaustDamper45 | Ventilation4 | Space45 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper46 | Ventilation4 | Space46 | exhaust | 0.38889 | 1400
ExhaustDamper47 | Ventilation4 | Space47 | exhaust | 0.11111 | 400
ExhaustDamper48 | Ventilation4 | Space48 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper49 | Ventilation4 | Space49 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper50 | Ventilation4 | Space50 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper51 | Ventilation4 | Space51 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper52 | Ventilation4 | Space52 | exhaust | 0.36111 | 1300
ExhaustDamper53 | Ventilation3 | Space53 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper54 | Ventilation3 | Space54 | exhaust | 0.38889 | 1400
ExhaustDamper55 | Ventilation3 | Space55 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper56 | Ventilation3 | Space56 | exhaust | 1.3333 | 4800
ExhaustDamper57 | Ventilation3 | Space57 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper58 | Ventilation3 | Space58 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper59 | Ventilation1 | Space59 | exhaust | 1.3333 | 4800
ExhaustDamper60 | Ventilation1 | Space60 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper61 | Ventilation1 | Space61 | exhaust | 0.38889 | 1400
ExhaustDamper62 | Ventilation1 | Space62 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper63 | Ventilation1 | Space63 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper64 | Ventilation1 | Space64 | exhaust | 0.11111 | 400
ExhaustDamper65 | Ventilation1 | Space65 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper66 | Ventilation1 | Space66 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper67 | Ventilation2 | Space67 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper68 | Ventilation2 | Space68 | exhaust | 0.38889 | 1400
ExhaustDamper69 | Ventilation2 | Space69 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper70 | Ventilation2 | Space70 | exhaust | 1.3333 | 4800
ExhaustDamper71 | Ventilation2 | Space71 | exhaust | 0.36111 | 1300
ExhaustDamper72 | Ventilation2 | Space72 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper73 | Ventilation2 | Space73 | exhaust | 0.22222 | 800

## Fan
id | subSystemOf | operationMode | nominalAirFlowRate | nominalPowerRate | c1 | c2 | c3 | c4 | c5
SupplyFan1 | Ventilation1 | supply | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 0.96991 | -2.7589 | 5.5798 | -2.7908
SupplyFan2 | Ventilation2 | supply | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 0.96991 | -2.7589 | 5.5798 | -2.7908
SupplyFan3 | Ventilation3 | supply | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 0.96991 | -2.7589 | 5.5798 | -2.7908
SupplyFan4 | Ventilation4 | supply | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 0.96991 | -2.7589 | 5.5798 | -2.7908
ExhaustFan1 | Ventilation1 | exhaust | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 1.7212 | -6.0459 | 10.7043 | -5.3795
ExhaustFan2 | Ventilation2 | exhaust | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 1.7212 | -6.0459 | 10.7043 | -5.3795
ExhaustFan3 | Ventilation3 | exhaust | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 1.7212 | -6.0459 | 10.7043 | -5.3795
ExhaustFan4 | Ventilation4 | exhaust | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 1.7212 | -6.0459 | 10.7043 | -5.3795

## Controller
id | subSystemOf | isContainedIn | controlsElementType
CO2Controller1 | Ventilation4 | Space1 | damper
CO2Controller2 | Ventilation4 | Space2 | damper
CO2Controller3 | Ventilation4 | Space3 | damper
CO2Controller4 | Ventilation4 | Space4 | damper
CO2Controller5 | Ventilation4 | Space5 | damper
CO2Controller6 | Ventilation4 | Space6 | damper
CO2Controller7 | Ventilation4 | Space7 | damper
CO2Controller8 | Ventilation3 | Space8 | damper
CO2Controller9 | Ventilation3 | Space9 | damper
CO2Controller10 | Ventilation3 | Space10 | damper
CO2Controller11 | Ventilation3 | Space11 | damper
CO2Controller12 | Ventilation3 | Space12 | damper
CO2Controller13 | Ventilation1 | Space13 | damper
CO2Controller14 | Ventilation1 | Space14 | damper
CO2Controller15 | Ventilation1 | Space15 | damper
CO2Controller16 | Ventilation1 | Space16 | damper
CO2Controller17 | Ventilation1 | Space17 | damper
CO2Controller18 | Ventilation2 | Space18 | damper
CO2Controller19 | Ventilation2 | Space19 | damper
CO2Controller20 | Ventilation2 | Space20 | damper
CO2Controller21 | Ventilation2 | Space21 | damper
CO2Controller22 | Ventilation4 | Space22 | damper
CO2Controller23 | Ventilation4 | Space23 | damper
CO2Controller24 | Ventilation4 | Space24 | damper
CO2Controller25 | Ventilation4 | Space25 | damper
CO2Controller26 | Ventilation4 | Space26 | damper
CO2Controller27 | Ventilation4 | Space27 | damper
CO2Controller28 | Ventilation4 | Space28 | damper
CO2Controller29 | Ventilation3 | Space29 | damper
CO2Controller30 | Ventilation3 | Space30 | damper
CO2Controller31 | Ventilation3 | Space31 | damper
CO2Controller32 | Ventilation3 | Space32 | damper
CO2Controller33 | Ventilation1 | Space33 | damper
CO2Controller34 | Ventilation1 | Space34 | damper
CO2Controller35 | Ventilation1 | Space35 | damper
CO2Controller36 | Ventilation1 | Space36 | damper
CO2Controller37 | Ventilation1 | Space37 | damper
CO2Controller38 | Ventilation2 | Space38 | damper
CO2Controller39 | Ventilation2 | Space39 | damper
CO2Controller40 | Ventilation2 | Space40 | damper
CO2Controller41 | Ventilation2 | Space41 | damper
CO2Controller42 | Ventilation2 | Space42 | damper
CO2Controller43 | Ventilation4 | Space43 | damper
CO2Controller44 | Ventilation4 | Space44 | damper
CO2Controller45 | Ventilation4 | Space45 | damper
CO2Controller46 | Ventilation4 | Space46 | damper
CO2Controller47 | Ventilation4 | Space47 | damper
CO2Controller48 | Ventilation4 | Space48 | damper
CO2Controller49 | Ventilation4 | Space49 | damper
CO2Controller50 | Ventilation4 | Space50 | damper
CO2Controller51 | Ventilation4 | Space51 | damper
CO2Controller52 | Ventilation4 | Space52 | damper
CO2Controller53 | Ventilation3 | Space53 | damper
CO2Controller54 | Ventilation3 | Space54 | damper
CO2Controller55 | Ventilation3 | Space55 | damper
CO2Controller56 | Ventilation3 | Space56 | damper
CO2Controller57 | Ventilation3 | Space57 | damper
CO2Controller58 | Ventilation3 | Space58 | damper
CO2Controller59 | Ventilation1 | Space59 | damper
CO2Controller60 | Ventilation1 | Space60 | damper
CO2Controller61 | Ventilation1 | Space61 | damper
CO2Controller62 | Ventilation1 | Space62 | damper
CO2Controller63 | Ventilation1 | Space63 | damper
CO2Controller64 | Ventilation1 | Space64 | damper
CO2Controller65 | Ventilation1 | Space65 | damper
CO2Controller66 | Ventilation1 | Space66 | damper
CO2Controller67 | Ventilation2 | Space67 | damper
CO2Controller68 | Ventilation2 | Space68 | damper
CO2Controller69 | Ventilation2 | Space69 | damper
CO2Controller70 | Ventilation2 | Space70 | damper
CO2Controller71 | Ventilation2 | Space71 | damper
CO2Controller72 | Ventilation2 | Space72 | damper
CO2Controller73 | Ventilation2 | Space73 | damper

## Sensor
id | measuresProperty | isContainedIn
CO2Sensor1 | CO2 | Space1
CO2Sensor2 | CO2 | Space2
CO2Sensor3 | CO2 | Space3
CO2Sensor4 | CO2 | Space4
CO2Sensor5 | CO2 | Space5
CO2Sensor6 | CO2 | Space6
CO2Sensor7 | CO2 | Space7
CO2Sensor8 | CO2 | Space8
CO2Sensor9 | CO2 | Space9
CO2Sensor10 | CO2 | Space10
CO2Sensor11 | CO2 | Space11
CO2Sensor12 | CO2 | Space12
CO2Sensor13 | CO2 | Space13
CO2Sensor14 | CO2 | Space14
CO2Sensor15 | CO2 | Space15
CO2Sensor16 | CO2 | Space16
CO2Sensor17 | CO2 | Space17
CO2Sensor18 | CO2 | Space18
CO2Sensor19 | CO2 | Space19
CO2Sensor20 | CO2 | Space20
CO2Sensor21 | CO2 | Space21
CO2Sensor22 | CO2 | Space22
CO2Sensor23 | CO2 | Space23
CO2Sensor24 | CO2 | Space24
CO2Sensor25 | CO2 | Space25
CO2Sensor26 | CO2 | Space26
CO2Sensor27 | CO2 | Space27
CO2Sensor28 | CO2 | Space28
CO2Sensor29 | CO2 | Space29
CO2Sensor30 | CO2 | Space30
CO2Sensor31 | CO2 | Space31
CO2Sensor32 | CO2 | Space32
CO2Sensor33 | CO2 | Space33
CO2Sensor34 | CO2 | Space34
CO2Sensor35 | CO2 | Space35
CO2Sensor36 | CO2 | Space36
CO2Sensor37 | CO2 | Space37
CO2Sensor38 | CO2 | Space38
CO2Sensor39 | CO2 | Space39
CO2Sensor40 | CO2 | Space40
CO2Sensor41 | CO2 | Space41
CO2Sensor42 | CO2 | Space42
CO2Sensor43 | CO2 | Space43
CO2Sensor44 | CO2 | Space44
CO2Sensor45 | CO2 | Space45
CO2Sensor46 | CO2 | Space46
CO2Sensor47 | CO2 | Space47
CO2Sensor48 | CO2 | Space48
CO2Sensor49 | CO2 | Space49
CO2Sensor50 | CO2 | Space50
CO2Sensor51 | CO2 | Space51
CO2Sensor52 | CO2 | Space52
CO2Sensor53 | CO2 | Space53
CO2Sensor54 | CO2 | Space54
CO2Sensor55 | CO2 | Space55
CO2Sensor56 | CO2 | Space56
CO2Sensor57 | CO2 | Space57
CO2Sensor58 | CO2 | Space58
CO2Sensor59 | CO2 | Space59
CO2Sensor60 | CO2 | Space60
CO2Sensor61 | CO2 | Space61
CO2Sensor62 | CO2 | Space62
CO2Sensor63 | CO2 | Space63
CO2Sensor64 | CO2 | Space64
CO2Sensor65 | CO2 | Space65
CO2Sensor66 | CO2 | Space66
CO2Sensor67 | CO2 | Space67
CO2Sensor68 | CO2 | Space68
CO2Sensor69 | CO2 | Space69
CO2Sensor70 | CO2 | Space70
CO2Sensor71 | CO2 | Space71
CO2Sensor72 | CO2 | Space72
CO2Sensor73 | CO2 | Space73

## Controller_options (hidden)
T
C